Software Version Description（1C）

| Model | BMS Hardware version | Current ratio | BMS Software version | Note | Upgrade | Upper computer version |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SUN-BATT-5.12\5.12R\5.32\5.32R RT 5.0-L | A | 1C (21101) | V1.0 |  | Upgrade | V2.53 |
|  |  |  | V1.10T |  |  |  |
|  |  |  | V1.11A |  |  |  |
|  |  |  | V1.12A |  |  |  |
|  |  |  | V1.20A | （LED） |  |  |
|  |  |  | A21101-V1.23 |  |  |  |
|  |  |  | A21101-V1.24 |  |  | V2.54 |
|  |  |  | A21101-V1.25 | latest version |  |  |
|  | B | 1C (21101) | V2.01 |  | Upgrade | V2.53 |
|  |  |  | V2.02 |  |  |  |
|  |  |  | V2.03 |  |  |  |
|  |  |  | V2.04 |  |  |  |
|  |  |  | V2.05 |  |  |  |
|  |  |  | V2.07 | （LED） |  |  |
|  |  |  | V2.08 |  |  |  |
|  |  |  | V2.10 |  |  | V2.54 |
|  |  |  | V2.11 | latest version |  |  |
|  | C | 1C (21101) | V4.02 |  | Upgrade | V2.53 |
|  |  |  | V4.04 | （LED） |  |  |
|  |  |  | C21101-V4.05 |  |  |  |
|  |  |  | C21101-V4.06 |  |  | V2.54 |
|  |  |  | C21101-V4.07 | latest version |  |  |
|  | D | 1C (21101) | V3.00 |  | Upgrade | V2.53 |
|  |  |  | V3.01 |  |  |  |
|  |  |  | V3.05 | （LED） |  |  |
|  |  |  | V3.06 |  |  |  |
|  |  |  | V3.07 |  |  | V2.54 |
|  |  |  | V3.08 | latest version |  |  |
|  | E | 0.5C/1C (21390) | V1.02 |  | Upgrade | V2.53 |
|  |  |  | V1.04 |  |  |  |
|  |  |  | V1.05 | （LED） |  |  |
|  |  |  | V1.06 |  |  |  |
|  |  |  | V1.07 |  |  |  |
|  |  |  | V1.08 |  |  | V2.54 |
|  |  |  | V1.09 |  |  |  |
|  |  |  | V1.10 | latest version |  |  |
| SUN-BATT-10.24 | A | 1C (21014) | V1.04 |  | Upgrade | V2.53 |
|  |  |  | V1.05 |  |  |  |
|  |  |  | V1.06 |  |  |  |
|  |  |  | V1.11 | latest version |  |  |
| SUN-BATT-10.65 | A | 1C (21084) | V1.05 |  | Upgrade | V2.53 |
|  |  |  | V1.07 |  |  |  |
|  |  |  | V1.08 | （LED） |  |  |
|  |  |  | V1.10 |  |  |  |
|  |  |  | V1.11 |  |  |  |
|  |  |  | V1.12 |  |  |  |
|  |  |  | V1.13 |  |  | V2.54 |
|  |  |  | V1.14 |  |  |  |
|  |  |  | V1.15 | latest version |  |  |
| SUN-BATT-15.97 | B | 1C (21094) | V2.05 |  | Upgrade | V2.53 |
|  |  |  | V2.06 | （LED） |  |  |
|  |  |  | V2.07 |  |  |  |
|  |  |  | V2.08 |  |  |  |
|  |  |  | V2.09 |  |  | V2.54 |
|  |  |  | V2.10 |  |  |  |
|  |  |  | V2.11 | latest version |  |  |

NOTE:

Only software of the same BMS hardware version can be upgraded to each alternative.