Software Version Description (0.5C)

| Model | BMS Hardware version | Current ratio | BMS Software version | Note | Upgrade | Upper computer version |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SUN-BATT-5.12\5.12R\5.32\5.32R RT 5.0-L | A | 0.5C (17920) | V1.10 |  | Upgrade | V2.53 |
|  |  |  | V2.02(15S) |  |  |  |
|  |  |  | V1.10 |  |  |  |
|  |  |  | V1.11 |  |  |  |
|  |  |  | A17920-V1.23 | (LED) |  |  |
|  |  |  | A17920-V1.24 |  |  | V2.54 |
|  |  |  | A17920-V1.25 | latest version |  |  |
|  | B | 0.5C (17920) | V3.30 |  | Upgrade | V2.53 |
|  |  |  | V3.31` | (LED) |  |  |
|  |  |  | V3.32 |  |  | V2.54 |
|  |  |  | V3.33 | latest version |  |  |
|  | C | 0.5C (17920) | V4.00 |  | Upgrade | V2.53 |
|  |  |  | V4.01 |  |  |  |
|  |  |  | C17920-V4.05 | (LED) |  |  |
|  |  |  | C17920-V4.06 |  |  | V2.54 |
|  |  |  | C17920-V4.07 | latest version |  |  |
|  | D | 0.5C (17920) | V5.00 |  | Upgrade | V2.53 |
|  |  |  | V5.01 |  |  |  |
|  |  |  | V5.02 |  |  |  |
|  |  |  | V5.04 | (LED) |  |  |
|  |  |  | V5.05 |  |  |  |
|  |  |  | V5.06 |  |  | V2.54 |
|  |  |  | V5.07 | latest version |  |  |
|  | E | 0.5C/1C (21390) | V1.02 |  | Upgrade | V2.53 |
|  |  |  | V1.04 |  |  |  |
|  |  |  | V1.05 | (LED) |  |  |
|  |  |  | V1.06 |  |  |  |
|  |  |  | V1.07 |  |  |  |
|  |  |  | V1.08 |  |  | V2.54 |
|  |  |  | V1.09 |  |  |  |
|  |  |  | V1.10 | latest version |  |  |

NOTE:

Only software of the same BMS hardware version can be upgraded to each alternative.